Návod na montáž a provoz

Důležité poznámky

Nebezpečí požáru, pokud je montáž provedena chybně.

Přečtěte si prosím pečlivě tyto montážní pokyny pečlivě a mějte je stále po ruce.

Zvláštní pozornost věnujte doporučeným bezpečnostním poznámkám

• Infračervený radiátor je určen pro 230 V, 50 Hz.

• Montáž a připojení k časové jednotce musí být provedeno v souladu se schématem zapojení.

• Před zapnutím zářiče zkontrolujte, že všechna spojení jsou zajištěna a utažena řádně bez rizika uvolnění.

• Musí být dodrženy místně příslušné předpisy odpovídající normám EU 60335-2-53 (VDE 0700 část 53).

• Uvědomte si, že hlavní vyzařovaná energie se objevuje ve formě infračerveného záření.

• Dbejte na to, aby nebyl infračervený zářič není vystaven mechanickému namáhání, napětí, tlaku. Nebezpečí poškození.

• Pokud by došlo k poškození zářiče, již ho nepoužívejte. Nahraďte ho za nový.

Upozornění: pozor na ohrožení v případě poškozeného zářiče.

Nikdy se nedívejte přímo na IR radiátor po delší dobu, možné to způsobit poškození očí. Vždy používejte speciální brýle pro ochranu očí.

V případě jakéhokoli onemocnění nebo nemoci kůže, konzultujete s lékařem další použití.

Toto zařízení není určeno pro zdravotnické zařízení pro lékařské účely ve smyslu

německého zákona o zdravotnických výrobcích (MPG). Tento přístroj nesmí být použit pro lékařské účely

Upozornění

• Toto zařízení nebylo navrženo pro použití osobami (včetně děti), které jsou fyzicky nebo mentálně zdravotně postižené nebo mají smyslové postižení. Kromě toho není povoleno

používat toto zařízení bez dostatečných zkušeností a / nebo znalosti. Další tyto osoby musí být pod dohledem osob zodpovědných za bezpečnost a nebo byli poučeni, jak používat toto zařízení.

• Děti si neuvědomují nebezpečí, které se může vyskytnout při provozu elektrického spotřebiče. Děti nesmí proto nikdy provozovat  zařízení bez dohledu dospělých.

• Nepoužívejte přístroj ve koupelnách, v místnosti s vysokou vlhkostí nebo blízko bazénu.

• Je třeba nainstalovat systém v suchém prostředí a bez vystavení účinkům odstřikující vody nebo vlhkosti.

• Při instalaci IR záření se ujistěte, že strop má dostatečnou nosnost (min 70kg). Je-li kapacita nižší, strop musí být zesílen a montér musí poskytnout příslušnou dokumentaci.

• Relativní vlhkost vzduchu max. 70% a pokojová teplota od 15 ° C do 28 ° C.

• Nezapínejte přístroj v žádném prostředí, které může obsahovat výbušné výpary.

Opravy IR zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

Vždy odpojte systém od sítě napájení při provádění pracuje na systému (údržba nebo

čištění).

Montáž bočních krytů

Boční kryty jsou přibaleny.

Na přední straně jsou 3 úhelníky s úchyty.       Přišroubujte boční kryty na horní straně.

Zatlačte  boční kryty na úchyty.

Minimální odstup od zdi a stropu.

Konektor napájení      Konektor pro mincovník/ časovač

Zapojte napájecí kabel do konektoru.              Zapojte kabel ke zdroji 230V.

InfraSky 3000 musí být stále připojen zdroji napětí 230V.

Při startu je vyšší startovací proud, proto je třeba zařízení připojit na jistič 16A s charakteristikou K.

Připojení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

Začínáme

Jednoduše zapněte nebo připojte mincovník. Připojení je na schématu dále.

Doporučená vzdálenost cca. 140 cm.

Dejte pozor na to, že při použití plastového lehátka může časem dojít k jeho deformaci v důsledku dlouhého vlivu záření (teploty).

Údržba a servis

Před započetím údržby nebo servisních prací odpojte vždy zařízení od zdroje proudu.

K čištění použijte vlhký hadřík. Nikdy nepoužívejte chemické přípravky. Pokud je to nutné použijte mýdlo.

Dbejte na to, aby na zářiče a ovládání nepronikla vlhkost.

Výměna IR zářiče

Zářiče při normálním provozu mají životnost mnoho let. Pokud by to bylo nutné, může zářiče vyměnit kvalifikovaný servisní technik.

POZOR: nebezpečí vzplanutí při používání vadného zářiče.

Při výměně uvolněte 4 šrouby krytu.               Odpojte příslušný kabel pro zářič.

Sejměte kryt zářiče z čelní strany.           Odpojte upevňovací spony na obou stranách.

Poruchy

1 – Celé zařízení nepracuje.		Zkontrolujte jistič.

Zkontrolujte napájení.

2 – Zářič nepracuje.			Zkontrolujte připojení kabelu.

Zářič je vadný, vyměňte ho.

Náhradní díly

Používejte pouze originální náhradní díly dodavatele zařízení. Opravy smí provádět pouze oprávněná osoba.

Technické údaje

Zářiče			6x500W

Typ			Vitae

Napájení		230V AC 50 Hz

Příkon			3000W

Jistič			1x 16A charakteristika K

Rozměry		210 x 65 x 28,5 cm

Hmotnost		cca 42 kg

Schéma zapojení

!! Případná likvidace zařízení se řídí místně příslušnými pravidly pro likvidaci elektroodpadu. Nevhazujte žádné části zařízení do běžného komunálního odpadu.