INFRASKY 3000

Stropní infračervený topný systém

Připraveno k použití během několika minut, velmi jednoduchá instalace s malými požadavky na prostor. Snadný servis,

moderní stylový design, vysoká efektivita, velmi dlouhá životnost. Podporuje relaxaci,

mnoho pozitivních účinků na zdraví, skvělé pro odpočívarnu sauny a různých wellness aplikace.

Možné doplňky:

• upevnění na strop

Výška 20 cm; položka č. 953923 (RAL 9022); # 954161 (9011)

Výška 40 cm; položka č. 953924 (RAL 9022); # 954162 (9011)

Výška 60 cm; položka č. 953925 (RAL 9022); # 954163 (9011)

Síťový kabel s rychloupínací zástrčkou je součástí balení. Zařízení InfraSky 3000 musí být trvale připojeno k 230 V.

Kvůli vyššímu počátečnímu startovacímu proudu musí být připojení přes jistič 16A s charakteristikou K.

Barva:

• RAL 9022 světle šedá

• RAL 9011 tmavě šedá

Elektrické schéma

výrobek   napájení    zářič         počet     IR záření  rozměr      odstup     hmotnost    ovládání